Oглавление
Панели смыва TECE
Панели смыва TECE
Пневматическая дистанционная пластиковая
панель смыва унитаза TECEflushpoint для
двойной системы смыв, квадратная
Пневматический дистанционный привод
смыва для бачков ТЕСЕ для совместной
установки с механическими панелями смыва
ТЕСЕ. Для установки в стену или мебель.
Совместим с контейнером для
гигиенических таблеток.
Размеры (Ш х В х Г): 95 х 95 х 5 мм
Комплект поставки:
- плоская квадратная декоративная панель
- клавиши для большого и малого объемов
смыва
- пневматический привод смыва
Наименование: TECEflushpoint Цвет: Хром
глянцевый Order-No.: 9240979