Oглавление
Панели смыва TECE
Панели смыва TECE
Комплект подключения пневматической
дистанционной панели смыва
TECEflushpoint для сливного бачка Uni
Комплект поключения пневматической
дистанционной панели смыва для сливных
бачков Uni. Может устанавливаться
одновременно с механическими панелями
смыва TECE.
Комплект поставки:
- пневматический привод смыва для
сливного бачка Uni
- монтажная коробка для пневматической
панели смыва, глубина установки 75 мм
- пневматический шланг 2 м
- гофрированная защитная трубка для
шланга
Наименование: TECEflushpoint Order-No.:
9240976